| от 09.11.2020 | Директору ГБУ НСО «ГВЭ НСО» А.Л. Свинарчуку |
| --- | --- |

Ответы на замечания по объекту:

«Новосибирская область, р.п.Краснообск. Благоустройство придомовой территории жилого дома №220». Регистрационный номер 676-20-ПД

| № п.п. | Замечание | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | По сводному сметному расчету |  |
| 1 | Пункт 4 Смета на составление проектно-сметной документации представлена на сумму 291,81тыс.руб. В ССР указан договор №01-07/2020 от 07.07.2020г. на сумму 200тыс.руб. Пояснить несоответствие. | Замечание принимается. Сумма договора №01-07/2020 от 07.07.2020г является договорной. Предоставленная смета на составление-проектно-сметной документации предоставлена для определения стоимости экспертизы проектной документации. |
| 2 | Затраты на проведение экспертизы принять по муниципальным контрактам. | Замечание принимается. Затраты на проведение экспертизы приняты по заключенным договорам. |
| 3 | Пункт 3 принять индекс для прочих работ и затрат 11,73. | Замечание принимается. Индекс прочих работ принят 11.73 |
|  | Общие замечания |  |
| 2 | Обосновать применение в сметной документации применение коэффициентов 1,15,1,25 учитывающего малообъёмность, отсутствие возможности применения технологических схем производство работ. | Замечание принимается. Согласно приказа от 04.09.2019 № 507/пр При отсутствии необходимых сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, сметные затраты на ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов), с применением следующих коэффициентов: 1,15 - к затратам труда рабочих; 1,25 - к нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов. При благоустройстве территории данного объекта площади ремонта благоустройства незначительны, что не позволяет применять технологические схемы производства работ, принятые в сметных нормах. |
| 7 | Сметная документация должна быть откорректирована с учетом всех изменений, вносимых в проектную документацию в процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации. Указать внесенные изменения. | Замечание не принимается. Изменения, внесенные в проектную документацию не повлекли за собой корректировки сметной документации. |
| 3 | ССР оформить подписями в соответствии с п.4.72. МДС 81-35.2004; представить конъюнктурный анализ, ведомости объемов работ, утвержденные Заказчиком. | Замечание принимается частично. Сводный сметный расчет оформлен подписями, конъюнктурный анализ и ведомость объемов работ были включены в раздел 10 «Смета на строительтво», ранее предоставленный на экспертизу. |
|  | По ЛСР №02-01-01: |  |
| 5 | Пункт 60 стоимость ограждения. Согласно КП №170 от 28.09.2020г. ИП Блажеев длина секции 2,5м, таким образом стоимость 1п.м. 1932/2,5=772,8руб. без НДС. | Замечание принимается. Согласно КП №170 стоимость 1 п.м. секции 772,8р без НДС. На секцию длиной 2.5м расходуется 2 столбика. Стоимость 1 столбика согласно КП 102р без НДС. Стоимость столбиков на 1 п.м. секции равен 2/2,5*602=481,6. Таким образом стоимость 1 п.м. ограждения равно 481,6+772,8=1254,4р. Стоимость ограждения в смете принята согласно КП ООО «Наш двор»1041,67 без НДС |
|  | Пункт 61 уточнить стоимость и количество столбиков при длине ограждения 2,5м |  |

Генеральный директор

ООО «БердскСтройПроект»                                                         А.П.Колесникова

Кудинов Дмитрий Евгеньевич

8-913-941-41-18